FLEXWALL

voci di capitolato

Il modulo Flexwall 110 è composto da un telaio, un pannello insonorizzante e finiture in laminato o impiallacciato. Le unità sono sospese ad una guida in alluminio installata a soffitto, e sono costituite da:

· estrusi in alluminio e telaio in acciaio,

· profili in alluminio con guarnizioni magnetiche,

· barre di acciaio orizzontali,

· materiale per isolamento acustico,

· una varietà di finiture – pannelli in nobilitato melamminico,

pannelli impiallacciati di legno, vetro, ecc.

Telaio in acciaio e profili in alluminio con guarnizioni magnetiche.

Il sistema Flexwall 50 è progettato per la divisione degli spazi, nel segno della trasparenza e della luminosità. Moduli semplici e leggeri, facili da movimentare, a limitato ingombro verticale: una soluzione ideale per gli ambienti di lavoro o pubblici quanto per appartamenti e monolocali.

Il modulo Flexwall 50 è a base 80 o 100 cm, regolabile in altezza per adattarsi a qualsiasi ambiente, e sospeso su una guida a soffitto.

specifications

The Flexwall 110 units are made of a frame, a soundproof panel and a double-sided finish of laminated or veneer board. The units are suspended on an aluminium rail fitted into the ceiling plane, and consists of:

· an aluminum extrusion & steel frame,

· aluminum strips which allow the units to connect using

magnetic gaskets,

· horizontal steel bars,

· soundproofing filling material,

· a variety of finishes – melamine, wood veneer, glass, etc.

Steel frame and aluminum strips which allow the units to connect using magnetic gaskets.

The Flexwall 50 system was designed with the transparent division of rooms in mind. It facilitates the use of simpler, lighter systems which do not take up a lot of vertical space.

That is why Flexwall 50 is the most-often-selected system for use in studio flats and apartments. The partition walls consist of 80 – 100 cm wide units and are height-adjustable to fit any room. The units are suspended on a rail installed in the ceiling.